## はじめに
申請の別によって、該当するシートをご使用ください。
使用したいシートの名前をクリックすると該当するシートが開きます。
申請別 |  | 使用するシート
医療機器 | 新規 | 新規 (製品) | 新規 (QMS) | *(QMS Documents)
| 一部変更 | 一部変更 (製品) | 一部変更 (QMS) | *(QMS Documents)
| 軽微変更 | 軽微変更
| 移行認証 | 移行認証(製品) | 移行認証 (QMS) | *(QMS Documents)
体外診断用 医薬品 | 新規 | 新規 IVD (製品) | 新規 IVD (QMS) | *(QMS Documents)
| 一部変更 | 一部変更 IVD (製品) | 一部変更 IVD (QMS) | *(QMS Documents)
| 軽微変更 | 軽微変更 IVD(製品)
| 移行認証 | 移行認証 IVD (製品) | 移行認証 IVD (QMS) | *(QMS Documents)
医療機器 / 体外診断用 医薬品 | 5年毎調査 | 定期 (品目毎) | 子品目リスト | 定期 (製造所毎) | *(QMS Documents)
様式3-1
又は 様式3-2
| サーベイランス審査 | サーベイランス
* 外国製造所に資料の送付を依頼するときには、必要に応じて QMS Documents シートをご利用ください。
* 登録認証機関を変更される際のご申請は、新規のシートをご利用ください。

## 新規 (製品)
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 【新規 (製品審査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造販売認証申請書 (以下、一部変更申請、軽微変更届含む)、適合宣言書、およびQMS適合性調査申請書は、片面印刷でお願いいたします。添付資料等、申請書以外の書類は両面印刷で構いません。
□ 製造販売認証申請書と適合性調査申請書、および各関連資料は同時にご提出をお願いいたします。すべての書類が揃ってから審査の手配をいたします。
□ 製造販売認証申請書、および関連資料は正副あわせて2部 / QMS適合性調査申請書、および関連資料は正1部ご提出ください。
□ 控えをご希望の場合は、鑑のみご提出ください
□ 認証書と申請書は最終的にあわせて契印するため、申請書の提出時、ホチキス止めはせずにご提出ください。(穴をあけファイル等で綴っていただけますと幸いです。）
□ また各申請書鑑の記載事項について欄内の記載が困難な際は別紙等をご活用頂き1枚に収まるようご調整ください。また落丁防止のため別紙が複数枚の場合は枝番及び丸囲みにより別紙枚数が明確になるようご記載ください。
□ 添付資料、試験報告書、製品標準書(案)などの別添資料には、インデックス等を添付いただきますと、書類の有無が確認しやすいため、ご協力いただけますと幸いです。
□ インデックスシール等を貼られる場合は申請書等に直接貼付せず、色紙等を挟んで貼付をお願いいたします。
□ 製造販売認証申請書は認証後に「ADBSI」と記載された契印 (パンチ印) をあけますので、上下左右20mmは余白を残してください。
□ 製造販売認証申請書および適合性調査申請書に記載される事業所名および住所は、製造販売業許可証/登録証 の通りにご記載ください。
|  | 様式 / 内容 | チェック
製造販売認証申請書 (正/副) 薬食機参発1120第4号(H.26) 薬食発1120第8号(H.26) | 製造販売認証申請書 | 施行規則 様式64 (1) または (3) | 正 □ / 副 □
|  | 薬食機参発1120第4号(H.26)に従った「備考欄」の記載 | 正 □ / 副 □
| 別添:添付文書(案) | 薬生発0611第9号(R.3)、薬食安発1002 第1号(H.26)、事務連絡平成26 年10 月31 日 | 正 □ / 副 □
同 添付資料 (正/副) 薬食機参発0210第1号(H.27) | 添付資料一式 ★特に注意が必要な項目は 右に記載のとおり | 品目の概要 (申請日記載のこと) | 正 □ / 副 □
|  | 外観が確認できるカラー写真/印刷物 | 正 □ / 副 □
|  | 適合宣言書 (別添とすることが望ましい) (日付記載のこと) | 正 □ / 副 □
|  | 別添資料がある場合は、別添資料番号を記載のこと | 正 □ / 副 □
| 参考資料 | 類似品目の出典資料 (添付文書等) | □
|  | 製造販売業許可証および関連する製造所の製造業登録証の写し | □
| QMS適合性調査省略となる書類 | 有効な基準適合証 / 追加的調査証明書 | □
【登録認証機関変更の場合】 薬食機参発0925第1号(H.26) 薬生機審発0228第1号(H.29) | 追加添付資料 | 登録認証機関変更前品目に係る認証書(一部変更認証書、軽微変更届書含む)の写し | □
|  | 薬食機参発0925第1号(H.26)/薬生機審発0228第1号(H.29)に従った「備考欄」の記載 | 正 □ / 副 □
|  | 既認証内容から一部変更される場合は、変更理由及び変更内容の比較表 | 正 □ / 副 □

## 新規 (QMS)
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 【新規 (QMS適合性調査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  |  |  |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
新規 (製品) シートの当該項目をご一読ください。
製造所が多い場合は、製造所セルを増やしてご利用ください。
*QMS適合性調査の書面の根拠においては、他の調査実施者等の調査結果の相互活用として①②③のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
なお、ISO13485/MDSAP報告書においては、重大な不適合のある場合は是正処置を審査機関が確認した記録もご提出ください。
| 参照資料番号 | 様式 / 内容 |  |  | チェック
[5 empty] | 製販 | 製造所A | 製造所B | 製造所C | 製造所…
QMS適合性調査申請書 |  | 施行規則 様式67(1) または (2) |  |  | □
同 添付資料 薬生監麻発0831第2号 薬食監麻発0831第1号 薬食機参発0831第16号 事務連絡 平成26年10月31日(平成31年4月1日改訂) QMS適合性調査の申請に当たって 提出すべき資料について | 2-4-2 | 国内品質業務運営責任者の要件を満たしていることがわかる資料 (経歴書、宣言書等) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
| 2-4-4 | 製造所との取り決めが行われていることを証する資料 (旧:GQP省令のQuality agreement) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 調査対象組織の担当するサブシステムを説明する資料 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 製品の有効性及び安全性に影響を与える重要な購買物品の供給施設が存在する場合にその名称、所在地及び具体的な活動を記載した一覧 (ない場合はその旨を記載した文書を挿入) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ①* 1-1-3 | 過去3年以内の実地のQMS調査結果報告書の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | ISO13485認証書の写し (申請品目及び関連活動が認証範囲に含まれているもの) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | 直近のISO13485審査報告書の写し ・不適合が別紙に記載されている場合はその別紙( 不適合内容および是正完了状況がわかる資料) を含む ・重大な不適合が検出されている場合は、重大な不適合の是正処置を審査機関が確認した記録を含む *ただし滅菌プロセスに限る製造所は、認定された認証機関発行の認証書の写しのみで可 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③* 1-1-3 | MDSAP Audit Report(公式Form MDSAP AU P0019,署名済み)の写し (この場合、登録製造所の提出資料はMDSAP Audit Report, QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報、製品標準書 (案) 、製造業登録証のみで可) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-1 2-2-2 | 品質管理監督システム基準書(品質マニュアル)及び組織図の写し (日本語または英語) (QMS省令を適用法令としていることが分かる資料を含む) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-3 | 担当するサブシステムの活動が確認できる文書 (関連管理文書一覧等) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-3-1 | 製品標準書(案)の写し *滅菌プロセスに限る製造所は、直近の滅菌バリデーションレポートの写しでも可 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-4-1 | 製造販売業者等への不具合事項の連絡に係る手順書等 (QMS省令 第69条) |  |  | ー | □ | □ | □ | □
|  | 製造販売業許可証および各製造所の製造業登録証の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □

## 新規 (製品) (認証機関変更) (hidden)
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 【新規 (製品審査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造販売認証申請書 (以下、一部変更申請、軽微変更届含む)、適合宣言書、およびQMS適合性調査申請書は、片面印刷でお願いいたします。添付資料等、申請書以外の書類は両面印刷で構いません。
□ 製造販売認証申請書と適合性調査申請書、および各関連資料は同時にご提出をお願いいたします。すべての書類が揃ってから審査の手配をいたします。
□ 製造販売認証申請書、および関連資料は正副あわせて2部 / QMS適合性調査申請書、および関連資料は正1部ご提出ください。
□ 控えをご希望の場合は、鑑のみご提出ください
□ 認証書と申請書は最終的にあわせて契印するため、申請書の提出時、ホチキス止めはせずにご提出ください。(穴をあけてファイルで綴っていただけますと幸いです。）
□ 添付資料、試験報告書、製品標準書(案)などの別添資料には、インデックス等を添付いただきますと、書類の有無が確認しやすいため、ご協力いただけますと幸いです。
□ インデックスシール等を貼られる場合は申請書等に直接貼付せず、色紙等を挟んで貼付をお願いいたします。
□ 製造販売認証申請書は認証後に「ADBSI」と記載された契印 (パンチ印) をあけますので、上下左右20mmは余白を残してください。
□ 製造販売認証申請書および適合性調査申請書に記載される事業所名および住所は、製造販売業許可証/登録証 の通りにご記載ください。
|  | 様式 / 内容 | チェック
製造販売認証申請書 (正/副) 薬食機参発1120第4号(平成26年11月20日) 薬食発1120第8号(平成26年11月20日) 薬生機審発0228第1号 (平成29年2月28日) | 製造販売認証申請書 | 施行規則 様式64 (1) または (3) | 正 □ / 副 □
|  | 薬食機参発1120第4号に従った「備考欄」の記載 | 正 □ / 副 □
|  | 薬生機審発0228第1号に従った「備考欄」の記載 | 正 □ / 副 □
| 別添:添付文書(案) | 薬生発0611第9号、薬食安発1002 第1 号、事務連絡平成26 年10 月31 日 | 正 □ / 副 □
同 添付資料 (正/副) 薬食機参発0210第1号 | 添付資料一式 ★特に注意が必要な項目は 右に記載のとおり | 品目の概要 (申請日記載のこと) | 正 □ / 副 □
|  | 外観が確認できるカラー写真/印刷物 | 正 □ / 副 □
|  | 適合宣言書 (別添とすることが望ましい) (日付記載のこと) | 正 □ / 副 □
|  | 別添資料がある場合は、別添資料番号を記載のこと | 正 □ / 副 □
薬生機審発0228第1号 (平成29年2月28日) |  | 変更前品に係る認証書(一部変更印象書及び軽微変更届書を含む)の写し | 正 □ / 副 □
| 参考資料 | 類似品目の出典資料 (添付文書等) | □
|  | 製造販売業許可証および関連する製造所の製造業登録証の写し | □
| QMS適合性調査省略となる書類 | 有効な基準適合証 / 追加的調査証明書 | □
登録認証機関変更の場合 | 追加添付資料 | 登録認証機関変更前品目に係る認証書(一部変更認証書、軽微変更届書含む)の写し | □
|  | 既認証内容から一部変更される場合は、薬生機審発0228第1号に従った「備考欄」の記載 (変更理由及び変更内容の比較表) | 正 □ / 副 □

## QMS Documents
QMS documents required for PMD Act QMS Assessment
Marketing Authorization Holder (MAH) / Foreign Legal Manugfacturer: |  | Please Type
Manufacturing site: |  | Please Type
Note to Manufacturing site:
□ Please make sure ISO13485 scope includes the PMD Act certified products.
□ Please ask your MAH which product is applied for PMD Act certification.
□ *Please ask your MAH regarding "Subsystem" in the PMD Act requirement.
□ **Please ask your MAH for the template.
*Please choose form ①②③. If major NC is raised, the CA record reviwed by the auditing body should be submitted.
Note to MAH:
□ 製造所ごとにインデックスで区別できるようにしてご提出ください。
□ 書類一式をご提出の際は、当フォームも合わせてご提出ください
*QMS適合性調査の書面の根拠においては、他の調査実施者等の調査結果の相互活用として①②③のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
| Reference No. | Document | Legal Manufacturer | Manufacturing site
QMS Documents required according to Notice issued on March 4th, 2015 by PMDA |  | Quality Agreement between legal manufacturer and designated MAH | □ | ー
| 2-4-4 | Agreement between legal manufacturer and registered manufacturing sites | □ | ー
| ①* 1-1-3 | Audit report including PMD Act (Audited within 3 years) | □ | □
| ②* 1-1-3 | Copy of valid ISO13485 certificate, Latest ISO13485 audit report | □ | □
| ③* 1-1-3 | MDSAP audit report | □ | □
| 2-2-1, 2-2-2 | Quality manual, Organization chart | □ | □
| 2-3-1 | Device Master Record (Per applied products) | □ | □
| 2-4-1 | Procedure of incident report to the marketing authorization holder / foreign legal manufacturer | ー | □
| 1-1-4 | Document shows "subsystem" activity (similar to QSR/FDA requirement, List of controlled document is acceptable)* | □ | □
|  | List of critical supplier (including name, address, and activity) | □ | □
|  | Other information regarding QMS (**Details on the template) | □ | □
|  | Copy of Registration certificate | □ | □

## 一部変更 (製品)
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 【一部変更 (製品審査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造販売認証申請書 (以下、一部変更申請、軽微変更届含む)、適合宣言書、およびQMS適合性調査申請書は、片面印刷でお願いいたします。添付資料等、申請書以外の書類は両面印刷で構いません。
□ 製造販売認証申請書と適合性調査申請書、および各関連資料は同時にご提出をお願いいたします。すべての書類が揃ってから審査の手配をいたします。
□ 製造販売認証申請書、および関連資料は正副あわせて2部 / QMS適合性調査申請書、および関連資料は正1部ご提出ください。
□ 控えをご希望の場合は、鑑のみご提出ください
□ 認証書と申請書は最終的にあわせて契印するため、申請書の提出時、ホチキス止めはせずにご提出ください。(穴をあけファイル等で綴っていただけますと幸いです。）
□ また各申請書鑑の記載事項について欄内の記載が困難な際は別紙等をご活用頂き1枚に収まるようご調整ください。また落丁防止のため別紙が複数枚の場合は枝番及び丸囲みにより別紙枚数が明確になるようご記載ください。
□ 添付資料、試験報告書、製品標準書(案)などの別添資料には、インデックス等を添付いただきますと、書類の有無が確認しやすいため、ご協力いただけますと幸いです。
□ インデックスシール等を貼られる場合は申請書等に直接貼付せず、色紙等を挟んで貼付をお願いいたします。
□ 製造販売認証申請書は認証後に「ADBSI」と記載された契印 (パンチ印) をあけますので、上下左右20mmは余白を残してください。
□ 製造販売認証申請書および適合性調査申請書に記載される事業所名および住所は、製造販売業許可証/登録証 の通りにご記載ください。
|  | 様式 / 内容 | チェック
製造販売認証申請書 (正/副) 薬食機参発1120第4号 薬食発1120第8号 | 製造販売認証事項 一部変更認証申請書 | 施行規則 様式65 (1) または (3) | 正 □ / 副 □
|  | ・変更理由 ・変更内容の比較表 ・経過表 | 正 □ / 副 □
| 別添:添付文書(案) | 薬生発0611第9号、薬食安発1002 第1 号、事務連絡平成26 年10 月31 日 | 正 □ / 副 □
同 添付資料 (正/副) 薬食機参発0210第1号 | 添付資料一式 ★当該変更に関連するページ | 品目の概要 (申請日記載のこと) | 正 □ / 副 □
|  | 外観が確認できるカラー写真/印刷物 | 正 □ / 副 □
|  | 適合宣言書 (別添とすることが望ましい) (日付記載のこと) | 正 □ / 副 □
|  | 別添資料がある場合は、別添資料番号を記載のこと | 正 □ / 副 □
| 参考資料 | 認証書の写し (認証書付属書、申請書鑑、別紙含む) | □
|  | 類似品目の出典資料 (添付文書等) | □
|  | 製造販売業許可証および関連する製造所の製造業登録証の写し (更新・変更された場合) | □
| QMS適合性調査省略となる書類 | 有効な基準適合証 / 追加的調査証明書 | □

## 一部変更 (QMS)
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 【一部変更 (QMS適合性調査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  |  |  |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
製造工程に変更がある場合、ご提出ください。
一部変更 (製品) シートの当該項目をご一読ください。
製造所が多い場合は、製造所セルを増やしてご利用ください。
*QMS適合性調査の書面の根拠においては、他の調査実施者等の調査結果の相互活用として①②③のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
なお、ISO13485/MDSAP報告書においては、重大な不適合のある場合は是正処置を審査機関が確認した記録もご提出ください。
| 参照資料番号 | 様式 / 内容 |  |  | チェック
[5 empty] | 製販 | 製造所A | 製造所B | 製造所C | 製造所…
QMS適合性調査申請書 |  | 施行規則 様式67(1) または (2) |  |  | □
|  | 基になる基準適合証及び追加的調査結果証明書の写し |  |  | □
同 添付資料 薬生監麻発0831第2号 薬食監麻発0831第1号 薬食機参発0831第16号 事務連絡 平成26年10月31日(平成31年4月1日改訂) QMS適合性調査の申請に当たって 提出すべき資料について | 2-4-2 | 国内品質業務運営責任者の要件を満たしていることがわかる資料 (経歴書、宣言書等) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
| 2-4-4 | 製造所との取り決めが行われていることを証する資料 (旧:GQP省令のQuality agreement) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 調査対象組織の担当するサブシステムを説明する資料 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 製品の有効性及び安全性に影響を与える重要な購買物品の供給施設が存在する場合にその名称、所在地及び具体的な活動を記載した一覧 (ない場合はその旨を記載した文書を挿入) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ①* 1-1-3 | 過去3年以内の実地のQMS調査結果報告書の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | ISO13485認証書の写し (申請品目及び関連活動が認証範囲に含まれているもの) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | 直近のISO13485審査報告書の写し ・不適合が別紙に記載されている場合はその別紙( 不適合内容および是正完了状況がわかる資料) を含む ・重大な不適合が検出されている場合は、重大な不適合の是正処置を審査機関が確認した記録を含む *ただし滅菌プロセスに限る製造所は、認定された認証機関発行の認証書の写しのみで可 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③* 1-1-3 | MDSAP Audit Report(公式Form MDSAP AU P0019,署名済み)の写し (この場合、登録製造所の提出資料はMDSAP Audit Report, QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報、製品標準書 (案) 、製造業登録証のみで可) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-1 2-2-2 | 品質管理監督システム基準書(品質マニュアル)及び組織図の写し (日本語または英語) (QMS省令を適用法令としていることが分かる資料を含む) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-3 | 担当するサブシステムの活動が確認できる文書 (関連管理文書一覧等) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-3-1 | 製品標準書(案)の写し *滅菌プロセスに限る製造所は、直近の滅菌バリデーションレポートの写しでも可 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-4-1 | 製造販売業者等への不具合事項の連絡に係る手順書等 (QMS省令 第69条) |  |  | ー | □ | □ | □ | □
|  | 製造販売業許可証および各製造所の製造業登録証の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □

## 軽微変更
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 【軽微】 届書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造販売認証申請書 (以下、一部変更申請、軽微変更届含む)、適合宣言書、およびQMS適合性調査申請書は、片面印刷でお願いいたします。添付資料等、申請書以外の書類は両面印刷で構いません。
□ 製造販売認証申請書と適合性調査申請書、および各関連資料は同時にご提出をお願いいたします。すべての書類が揃ってから審査の手配をいたします。
□ 製造販売認証申請書、および関連資料は正副あわせて2部 / QMS適合性調査申請書、および関連資料は正1部ご提出ください。
□ 控えをご希望の場合は、鑑のみご提出ください
□ 認証書と申請書は最終的にあわせて契印するため、申請書の提出時、ホチキス止めはせずにご提出ください。(穴をあけてファイルで綴っていただけますと幸いです。）
□ 届書の鑑の記載事項について欄内の記載が困難な際は別紙等をご活用頂き1枚に収まるようご調整ください。また落丁防止のため別紙が複数枚の場合は枝番及び丸囲みにより別紙枚数が明確になるようご記載ください。
□ 添付資料、試験報告書、製品標準書(案)などの別添資料には、インデックス等を添付いただきますと、書類の有無が確認しやすいため、ご協力いただけますと幸いです。
□ インデックスシール等を貼られる場合は申請書等に直接貼付せず、色紙等を挟んで貼付をお願いいたします。
□ 製造販売認証申請書は認証後に「ADBSI」と記載された契印 (パンチ印) をあけますので、上下左右20mmは余白を残してください。
□ 軽微変更届書に記載される事業所名および住所は、製造販売業許可証/登録証 の通りにご記載ください。
□ 軽微変更届は認証書と綴じるため、品目ごとにご提出ください。
□ 軽微変更届におきましても、変更理由及び変更内容の比較表および経過表をつけていただけると内容が確認しやすくなるため、ご提出をお願いいたします。
|  | 様式 / 内容 | チェック
製造販売認証申請書 (正/副) 薬食機参発1120第4号(H.26) 薬食発1120第8号(Ｈ.26) | 製造販売認証事項軽微変更届書 | 施行規則 様式66 (1) または (3) | 正 □ / 副 □
|  | ・変更理由 ・変更内容の比較表 ・経過表 | 正 □ / 副 □
| 別添:添付文書(案) | 薬生発0611第9号、薬食安発1002 第1 号、事務連絡平成26 年10 月31 日 | 正 □ / 副 □
| 参考資料 | 認証書の写し (認証書付属書、申請書鑑、別紙含む) | □
|  | 製造販売業許可証および関連する製造所の製造業登録証の写し (更新・変更された場合) | □
| QMS適合性調査省略となる書類 | 有効な基準適合証 / 追加的調査証明書 | □

## 移行認証 (製品)
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 【移行 (製品審査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造販売認証申請書 (以下、一部変更申請、軽微変更届含む)、適合宣言書、およびQMS適合性調査申請書は、片面印刷でお願いいたします。添付資料等、申請書以外の書類は両面印刷で構いません。
□ 製造販売認証申請書と適合性調査申請書、および各関連資料は同時にご提出をお願いいたします。すべての書類が揃ってから審査の手配をいたします。
□ 製造販売認証申請書、および関連資料は正副あわせて2部 / QMS適合性調査申請書、および関連資料は正1部ご提出ください。
□ 控えをご希望の場合は、鑑のみご提出ください
□ 認証書と申請書は最終的にあわせて契印するため、申請書の提出時、ホチキス止めはせずにご提出ください。(穴をあけファイル等で綴っていただけますと幸いです。）
□ また各申請書鑑の記載事項について欄内の記載が困難な際は別紙等をご活用頂き1枚に収まるようご調整ください。また落丁防止のため別紙が複数枚の場合は枝番及び丸囲みにより別紙枚数が明確になるようご記載ください。
□ 添付資料、試験報告書、製品標準書(案)などの別添資料には、インデックス等を添付いただきますと、書類の有無が確認しやすいため、ご協力いただけますと幸いです。
□ インデックスシール等を貼られる場合は申請書等に直接貼付せず、色紙等を挟んで貼付をお願いいたします。
□ 製造販売認証申請書は認証後に「ADBSI」と記載された契印 (パンチ印) をあけますので、上下左右20mmは余白を残してください。
□ 製造販売認証申請書および適合性調査申請書に記載される事業所名および住所は、製造販売業許可証/登録証 の通りにご記載ください。
|  | 様式 / 内容 | チェック
製造販売認証申請書 (正/副) 薬食機参発1120第4号(H.26) 薬食発1120第8号(H.26) 薬食機参発0309第1号（H.27） | 製造販売認証申請書 | 施行規則 様式64 (1) または (3) | 正 □ / 副 □
|  | 薬食機参発1120第4号(H.26)に従った「備考欄」の記載 | 正 □ / 副 □
|  | 薬食機参発0309第1号（H.27）に従った「備考欄」の記載 (「承認からの移行に係る認証申請」) | 正 □ / 副 □
| 別添:添付文書(案) | 薬生発0611第9号(R.3)、薬食安発1002 第1号(H.26)、事務連絡平成26 年10 月31 日 | 正 □ / 副 □
同 添付資料 (正/副) 薬食機参発0210第1号(H.27) 薬食機参発0309第1号(H.27) | 添付資料一式 ★特に注意が必要な項目は右に記載のとおり | 品目の概要 (申請日記載のこと) | 正 □ / 副 □
|  | 外観が確認できるカラー写真/印刷物 | 正 □ / 副 □
|  | 適合宣言書 (別添とすることが望ましい) (日付記載のこと) | 正 □ / 副 □
|  | 別添資料がある場合は、別添資料番号を記載のこと | 正 □ / 副 □
同 添付資料 追加分 薬食機参発0309第1号(H.27) | 参考資料 | 類似品目の出典資料 (添付文書等) | □
|  | 承認書の写し | □
|  | 当該申請に係る医療機器の製造販売の実績を示す資料 ・出荷可否判定記録（責任技術者の署名・捺印のあるものの写し） ・製造工程における試験・検査の記録（作業責任者等の署名・捺印のあるものの写し） ・その他 | □
|  | 製造販売業許可証および関連する製造所の製造業登録証の写し | □
| QMS適合性調査省略となる書類 | 有効な基準適合証 / 追加的調査証明書 | □

## 移行認証 (QMS)
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 【移行 (QMS適合性調査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  |  |  |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
移行認証 (製品) シートの当該項目をご一読ください。
製造所が多い場合は、製造所セルを増やしてご利用ください。
*QMS適合性調査の書面の根拠においては、他の調査実施者等の調査結果の相互活用として①②③のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
なお、ISO13485/MDSAP報告書においては、重大な不適合のある場合は是正処置を審査機関が確認した記録もご提出ください。
| 参照資料番号 | 様式 / 内容 |  |  | チェック
[5 empty] | 製販 | 製造所A | 製造所B | 製造所C | 製造所…
QMS適合性調査申請書 |  | 施行規則 様式67(1) または (2) |  |  | □
|  | 基になる基準適合証及び追加的調査結果証明書の写し(該当する場合) |  |  | □
同 添付資料 薬生監麻発0831第2号 薬食監麻発0831第1号 薬食機参発0831第16号 事務連絡 平成26年10月31日(平成31年4月1日改訂) QMS適合性調査の申請に当たって 提出すべき資料について | 2-4-2 | 国内品質業務運営責任者の要件を満たしていることがわかる資料 (経歴書、宣言書等) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
| 2-4-4 | 製造所との取り決めが行われていることを証する資料 (旧:GQP省令のQuality agreement) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 調査対象組織の担当するサブシステムを説明する資料 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 製品の有効性及び安全性に影響を与える重要な購買物品の供給施設が存在する場合にその名称、所在地及び具体的な活動を記載した一覧 (ない場合はその旨を記載した文書を挿入) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ①* 1-1-3 | 過去3年以内の実地のQMS調査結果報告書の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | ISO13485認証書の写し (申請品目及び関連活動が認証範囲に含まれているもの) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | 直近のISO13485審査報告書の写し ・不適合が別紙に記載されている場合はその別紙( 不適合内容および是正完了状況がわかる資料) を含む ・重大な不適合が検出されている場合は、重大な不適合の是正処置を審査機関が確認した記録を含む *ただし滅菌プロセスに限る製造所は、認定された認証機関発行の認証書の写しのみで可 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③* 1-1-3 | MDSAP Audit Report(公式Form MDSAP AU P0019,署名済み)の写し (この場合、登録製造所の提出資料はMDSAP Audit Report, QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報、製品標準書 (案) 、製造業登録証のみで可) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-1 2-2-2 | 品質管理監督システム基準書(品質マニュアル)及び組織図の写し (日本語または英語) (QMS省令を適用法令としていることが分かる資料を含む) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-3 | 担当するサブシステムの活動が確認できる文書 (関連管理文書一覧等) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-3-1 | 製品標準書(案)の写し *滅菌プロセスに限る製造所は、直近の滅菌バリデーションレポートの写しでも可 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-4-1 | 製造販売業者等への不具合事項の連絡に係る手順書等 (QMS省令 第69条) |  |  | ー | □ | □ | □ | □
|  | 製造販売業許可証および各製造所の製造業登録証の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □

## 定期 (品目毎)
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 定期QMS適合性調査 申請品目に対する適合性調査申請 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  |  |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせて ご提出ください
販売名： | ご記入ください
認証番号： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 複数品目の資料をまとめてご提出いただく際には、品目ごとにインデックスで区別するようにしてください。
□ 複数品目において共通している資料（1-1-4等）については、その旨分かるようにしていただければ、1部のみの提出で構いません。
□ 回収の有無及び年間製造販売数量につきましては、子品目分も品目毎にご用意ください。
なお、製造実績や回収の状況に応じて、審査において子品目に関する資料も追加でご提出いただく場合がありますのでご了承ください。
| 参照資料番号 | 様式 / 内容 |  |  | チェック
提出資料 (品目ごと) 薬生監麻発0831第１号 薬生機審発0831第16号 (令和２年 ８ 月 3 1日) 基準適合証及びＱＭＳ適合性調査申請等の取扱いについて 事務連絡 平成26年10月31日(平成31年4月1日改訂) QMS適合性調査の申請に当たって 提出すべき資料について |  | 適合性調査申請書 (施行規則 様式67(1) または (2)) |  |  | □
|  | 認証経過表 |  |  | □
| 1-1-4, 1-1-5 | 調査対象組織の担当するサブシステムを説明する資料 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □
| 1-1-6 | 前回調査以降の回収の有無、及びその概要（申請品目及び子品目） |  |  | □
| 1-1-7 | 宣誓書 |  |  | □
| 1-2-2 | 子品目リスト（テンプレートあり）（該当する場合） |  |  | □
| 1-2-2 | 申請品目に係る基準適合証の写し （該当する場合） |  |  | □
| 1-2-3 | 過去3年間の年間製造販売数量 （申請品目及び子品目） |  |  | □
|  | 製造工程・製造所に関わる現行の認証内容がわかる資料 （申請書の一部分でも可、申請品目のみ） |  |  | □
|  | その他、別途通知等に示す資料（該当する場合） |  |  | □

## 定期 (製造所毎)
指定 (高度) 管理医療機器 製造販売認証申請 定期QMS適合性調査 製造所に対する適合性調査申請 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  |  |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
製造所名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造所ごとにインデックスで区別できるようにしてご提出ください。
*QMS適合性調査の書面の根拠においては、他の調査実施者等の調査結果の相互活用として①②③のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
なお、ISO13485/MDSAP報告書においては、重大な不適合のある場合は是正処置を審査機関が確認した記録もご提出ください。
| 参照資料番号 | 様式 / 内容 |  |  | チェック
添付資料 事務連絡 平成26年10月31日(平成31年4月1日改訂) QMS適合性調査の申請に当たって 提出すべき資料について その他参照通知： 薬生監麻発0831 第2 号 | 2-4-2 (製販のみ) | 国内品質業務運営責任者の要件を満たしていることがわかる資料 (経歴書、宣言書等) |  |  | □
| 2-4-4 (製販のみ) | 製造所との取り決めが行われていることを証する資料 (旧:GQP省令のQuality agreement) |  |  | □
|  | 製品の有効性及び安全性に影響を与える重要な購買物品の供給施設が存在する場合にその名称、所在地及び具体的な活動を記載した一覧 (ない場合はその旨を記載した文書を挿入) |  |  | □
| ①* 1-1-3 | 過去3年以内の実地のQMS調査結果報告書の写し |  |  | □
| ②* 1-1-3 | ISO13485認証書の写し (申請品目及び関連活動が認証範囲に含まれているもの) |  |  | □
| ②* 1-1-3 | 直近のISO13485審査報告書の写し ・不適合が別紙に記載されている場合はその別紙( 不適合内容および是正完了状況がわかる資料) を含む ・重大な不適合が検出されている場合は、重大な不適合の是正処置を審査機関が確認した記録を含む *ただし滅菌プロセスに限る製造所は、認定された認証機関発行の認証書の写しのみで可 |  |  | □
| ③* 1-1-3 | MDSAP Audit Report(公式Form MDSAP AU P0019,署名済み)の写し (この場合、登録製造所の提出資料はMDSAP Audit Report, QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報、製品標準書 (案) 、製造業登録証のみで可) |  |  | □
| 2-2-1 2-2-2 | 品質管理監督システム基準書(品質マニュアル)及び組織図の写し (日本語または英語) (QMS省令を適用法令としていることが分かる資料を含む) |  |  | □
|  | QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □
| 2-2-3 | 担当するサブシステムの活動が確認できる文書 (関連管理文書一覧等) |  |  | □
| 2-3-1 | 製品標準書(案)の写し *ただし滅菌プロセスに限る製造所は、直近の滅菌バリデーションレポートの写しでも可 |  |  | □
| 2-4-1 | 製造販売業者等への不具合事項の連絡に係る手順書等 (QMS省令 第69条) |  |  | □
|  | 製造販売業許可証および各製造所の製造業登録証の写し |  |  | □
|  | その他、別途通知等に示す資料（該当する場合） |  |  | □

## 子品目リスト 様式3-1 (テンプレート)
子品目リスト（様式3-1）（製造所名（略称記載可）を登録製造所欄の枠内に記載）
子品目リストにつきましては、平成26年10月31日( 令和 4 年 6 月 1 日 最終改正)「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について」をご参照ください。
適合証管理No. ※1 | 販売名管理No. ※1 | ☆ 販売名 | ☆ （承認/認証）番号 | ☆ （承認/認証）機関 | ☆ 承認日 認証日 | ☆ 次回更新期日 | ☆ 滅菌 ※2 | 生物 由来 | オプション項目 ※3 | ☆ JMDNコード | ☆ 一般的名称 | ☆ クラス分類 | ☆ 設計開発適否 ※4 | ☆ 製品群区分 |  |  | 複数製品群の該当性 | ☆ 登録製造所
[14 empty] | 製品群 | 区分 ※5 | 区分（経過措置対象品目/一般品目/-） |  | 設計 施設 | 組立て or 充填施設 | 滅菌 施設 | 保管 施設
留意事項
※1 適合証管理No. 、販売名管理No. ：相談者の管理する番号（記号）を記載。
※2 滅菌：滅菌医療機器の場合は滅菌方法（EOG、放射線、湿熱、その他）を記載。
※3 オプション項目：医薬品医療機器等法施行規則第114 条の33 第1 項第1 号及び第3 号に該当するものがあれば、医薬品含有、ナノ材料、マイクロマシン、特定医療機器、特生等を記載。
※4 設計開発適否：旧法下で承認を取得した品目については、平成17 年厚生労働省告示第84 号において指定されているか否かを記載。
※5 区分：製品群省令第3 条に基づく区分（医療機器であればイロハニ、体外診断用医薬品であればイロ）を記載。
■ 親品目も含めて記載いただくことを推奨いたします。
■ 1つの製造工程に複数の製造所が該当する場合は、列の追加をしてください。
■ ☆印がついた項目は、必ずご記入をお願いいたします。当様式を使用しない場合は、☆印の項目を含んだ子品目リストを作成ください。

## 子品目リスト 様式3-2 (テンプレート)
子品目リスト（様式3-2）（登録製造所欄のA～Dに製造所名（略称記載可）を記載し、関連の有無（●/-等）を記入）
子品目リストにつきましては、平成26年10月31日(令和 4 年 6 月 1 日 改訂)「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について」をご参照ください。
適合証管理No. ※1 | 販売名管理No. ※1 | ☆ 販売名 | ☆ （承認/認証）番号 | ☆ （承認/認証）機関 | ☆ 承認日 認証日 | ☆ 次回更新期日 | ☆ 滅菌 ※2 | 生物由来 | オプション項目 ※3 | ☆ JMDNコード | ☆ 一般的名称 | ☆ クラス分類 | ☆ 設計開発適否 ※4 | ☆ 製品群区分 |  |  | 複数製品群の該当性 | ☆ 登録製造所
[14 empty] | 製品群 | 区分 ※5 | 区分（経過措置対象品目/一般品目/-） |  | 設計 施設 | 組立て or 充填施設 | 滅菌 施設 | 保管 施設
[18 empty] | A | B | C | D
留意事項
※1 適合証管理No. 、販売名管理No. ：相談者の管理する番号（記号）を記載。
※2 滅菌：滅菌医療機器の場合は滅菌方法（EOG、放射線、湿熱、その他）を記載。
※3 オプション項目：医薬品医療機器等法施行規則第114 条の33 第1 項第1 号及び第3 号に該当するものがあれば、医薬品含有、ナノ材料、マイクロマシン、特定医療機器、特生等を記載。
※4 設計開発適否：旧法下で承認を取得した品目については、平成17 年厚生労働省告示第84 号において指定されているか否かを記載。
※5 区分：製品群省令第3 条に基づく区分（医療機器であればイロハニ、体外診断用医薬品であればイロ）を記載。
■ 親品目も含めて記載いただくことを推奨いたします。
■ 1つの製造工程に複数の製造所が該当する場合は、列の追加をしてください。
■ ☆印がついた項目は、必ずご記入をお願いいたします。当様式を使用しない場合は、☆印の項目を含んだ子品目リストを作成ください。

## サーベイランス
サーベイランス審査 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  |  | 書類をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
サーベイランス対象製造業者名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
サーベイランス審査の書面根拠としては、他の調査実施者等の調査結果の相互活用として①②のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
なお、ISO13485/MDSAP報告書においては、重大な不適合のある場合は是正処置を審査機関が確認した記録もご提出ください。
|  | 様式 / 内容 |  |  | チェック
提出資料 (実地・書面共通) |  | サーベイランス審査対象となる製造販売業者/外国製造等事業者の品質マニュアル及び組織図 |  |  | □
|  | QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □
提出資料 (書面共通) | *① | ISO13485認証書の写し (申請品目及び関連活動が認証範囲に含まれているもの) |  |  | □
| *① | 直近のISO13485審査報告書の写し ・不適合が別紙に記載されている場合はその別紙( 不適合内容および是正完了状況がわかる資料) を含む ・重大な不適合が検出されている場合は、重大な不適合の是正処置を審査機関が確認した記録を含む *ただし滅菌プロセスに限る製造所は、認定された認証機関発行の認証書の写しのみで可 |  |  | □
| *② | MDSAP Audit Report(公式Form MDSAP AU P0019,署名済み)の写し |  |  | □
|  | 製品の有効性及び安全性に影響を与える重要な購買物品の供給施設が存在する場合にその名称、所在地及び具体的な活動を記載した一覧 (ない場合はその旨を記載した文書を挿入) |  |  | □
|  | BSI認証品目の製品群毎の製品標準書(Device Master Record)、または相当する資料 |  |  | □
提出資料 (外国製造等事業者 書面の場合) |  | 外国製造等事業者と選任製販で交わされた取り決め書（Quality Agreement等） (該当する場合) |  |  | □
|  | 外国製造等事業者から選任製販への不具合事項の連絡に係る手順書等 |  |  | □
(実地・書面共通) |  | 製造販売業許可証の写し (更新・変更がある場合) |  |  | □

## 新規 IVD (製品)
指定体外診断用医薬品 製造販売認証申請 【新規 (製品審査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造販売認証申請書 (以下、一部変更申請、軽微変更届含む)、適合宣言書、およびQMS適合性調査申請書は、片面印刷でお願いいたします。添付資料等、申請書以外の書類は両面印刷で構いません。
□ 製造販売認証申請書と適合性調査申請書、および各関連資料は同時にご提出をお願いいたします。すべての書類が揃ってから審査の手配をいたします。
□ 製造販売認証申請書、および関連資料は正副あわせて2部 / QMS適合性調査申請書、および関連資料は正1部ご提出ください。
□ 控えをご希望の場合は、鑑のみご提出ください
□ 認証書と申請書は最終的にあわせて契印するため、申請書の提出時、ホチキス止めはせずにご提出ください。(穴をあけファイル等で綴っていただけますと幸いです。）
□ また各申請書鑑の記載事項について欄内の記載が困難な際は別紙等をご活用頂き1枚に収まるようご調整ください。また落丁防止のため別紙が複数枚の場合は枝番及び丸囲みにより別紙枚数が明確になるようご記載ください。
□ 添付資料、試験報告書、製品標準書(案)などの別添資料には、インデックス等を添付いただきますと、書類の有無が確認しやすいため、ご協力いただけますと幸いです。
□ インデックスシール等を貼られる場合は申請書等に直接貼付せず、色紙等を挟んで貼付をお願いいたします。
□ 製造販売認証申請書は認証後に「ADBSI」と記載された契印 (パンチ印) をあけますので、上下左右20mmは余白を残してください。
□ 製造販売認証申請書および適合性調査申請書に記載される事業所名および住所は、製造販売業許可証/登録証 の通りにご記載ください。
|  | 様式 / 内容 | チェック
製造販売認証申請書 (正/副) 薬食発1121第18号 薬食機参発1121第19号 薬食機参発0120第5号 | 製造販売認証申請書 | 施行規則 様式64 (2) または (4) | 正 □ / 副 □
|  | 薬食機参発1121第19号に従った「備考欄」の記載 | 正 □ / 副 □
| 別添:添付文書(案) | 薬生発0611第5号、薬食安発第 0331014 号 | 正 □ / 副 □
| 【シリーズ申請の場合のみ】 別添：製品構成書 (各構成製品ごと) |  | 正 □ / 副 □
同 添付資料 (正/副) 薬食発1121第18号 薬食機参発1121第19号 | 添付資料一式 ★特に注意が必要な項目は右に記載のとおり | 品目の概要 | 正 □ / 副 □
|  | 性能に関する資料 | 正 □ / 副 □
|  | 安定性に関する資料 | 正 □ / 副 □
|  | 基本要件基準への適合に関する資料（適合宣言書含む） | 正 □ / 副 □
|  | リスク分析に関する資料 | 正 □ / 副 □
|  | 製造方法に関する情報 | 正 □ / 副 □
| 参考資料 | 既存対象品の出典資料 (添付文書等) | □
|  | 製造販売業許可証および関連する製造所の製造業登録証の写し | □
| QMS適合性調査省略となる書類 | 有効な基準適合証 / 追加的調査証明書 | □
【登録認証機関変更の場合】 薬食機参発0925第1号(H.26) 薬生機審発0228第1号(H.29) | 追加添付資料 | 登録認証機関変更前品目に係る認証書(一部変更認証書、軽微変更届書含む)の写し | □
|  | 薬食機参発0925第1号(H.26)/薬生機審発0228第1号(H.29)に従った「備考欄」の記載 | 正 □ / 副 □
|  | 既認証内容から一部変更される場合は、変更理由及び変更内容の比較表 | 正 □ / 副 □

## 新規 IVD (QMS)
指定体外診断用医薬品 製造販売認証申請 【新規 (QMS適合性調査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  |  |  |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
新規 IVD (製品) シートの当該項目をご一読ください。
製造所が多い場合は、製造所セルを増やしてご利用ください。
*QMS適合性調査の書面の根拠においては、他の調査実施者等の調査結果の相互活用として①②③のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
なお、ISO13485/MDSAP報告書においては、重大な不適合のある場合は是正処置を審査機関が確認した記録もご提出ください。
| 参照資料番号 | 様式 / 内容 |  |  | チェック
[5 empty] | 製販 | 製造所A | 製造所B | 製造所C | 製造所…
QMS適合性調査申請書 |  | 施行規則 様式67(1) または (2) |  |  | □
同 添付資料 薬生監麻発0831第2号 薬食監麻発0831第1号 薬食機参発0831第16号 事務連絡 平成26年10月31日(平成31年4月1日改訂) QMS適合性調査の申請に当たって 提出すべき資料について | 2-4-2 | 国内品質業務運営責任者の要件を満たしていることがわかる資料 (経歴書、宣言書等) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
| 2-4-4 | 製造所との取り決めが行われていることを証する資料 (旧:GQP省令のQuality agreement) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 調査対象組織の担当するサブシステムを説明する資料 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 製品の有効性及び安全性に影響を与える重要な購買物品の供給施設が存在する場合にその名称、所在地及び具体的な活動を記載した一覧 (ない場合はその旨を記載した文書を挿入) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ①* 1-1-3 | 過去3年以内の実地のQMS調査結果報告書の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | ISO13485認証書の写し (申請品目及び関連活動が認証範囲に含まれているもの) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | 直近のISO13485審査報告書の写し ・不適合が別紙に記載されている場合はその別紙( 不適合内容および是正完了状況がわかる資料) を含む ・重大な不適合が検出されている場合は、重大な不適合の是正処置を審査機関が確認した記録を含む *ただし滅菌プロセスに限る製造所は、認定された認証機関発行の認証書の写しのみで可 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③* 1-1-3 | MDSAP Audit Report(公式Form MDSAP AU P0019,署名済み)の写し (この場合、登録製造所の提出資料はMDSAP Audit Report, QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報、製品標準書 (案) 、製造業登録証のみで可) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-1 2-2-2 | 品質管理監督システム基準書(品質マニュアル)及び組織図の写し (日本語または英語) (QMS省令を適用法令としていることが分かる資料を含む) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-3 | 担当するサブシステムの活動が確認できる文書 (関連管理文書一覧等) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-3-1 | 製品標準書(案)の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-4-1 | 製造販売業者等への不具合事項の連絡に係る手順書等 (QMS省令 第69条) |  |  | ー | □ | □ | □ | □
|  | 製造販売業許可証および各製造所の製造業登録証の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □

## 一部変更 IVD (製品)
指定体外診断用医薬品 製造販売認証申請 【一部変更 (製品審査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造販売認証申請書 (以下、一部変更申請、軽微変更届含む)、適合宣言書、およびQMS適合性調査申請書は、片面印刷でお願いいたします。添付資料等、申請書以外の書類は両面印刷で構いません。
□ 製造販売認証申請書と適合性調査申請書、および各関連資料は同時にご提出をお願いいたします。すべての書類が揃ってから審査の手配をいたします。
□ 製造販売認証申請書、および関連資料は正副あわせて2部 / QMS適合性調査申請書、および関連資料は正1部ご提出ください。
□ 控えをご希望の場合は、鑑のみご提出ください
□ 認証書と申請書は最終的にあわせて契印するため、申請書の提出時、ホチキス止めはせずにご提出ください。(穴をあけファイル等で綴っていただけますと幸いです。）
□ また各申請書鑑の記載事項について欄内の記載が困難な際は別紙等をご活用頂き1枚に収まるようご調整ください。また落丁防止のため別紙が複数枚の場合は枝番及び丸囲みにより別紙枚数が明確になるようご記載ください。
□ 添付資料、試験報告書、製品標準書(案)などの別添資料には、インデックス等を添付いただきますと、書類の有無が確認しやすいため、ご協力いただけますと幸いです。
□ インデックスシール等を貼られる場合は申請書等に直接貼付せず、色紙等を挟んで貼付をお願いいたします。
□ 製造販売認証申請書は認証後に「ADBSI」と記載された契印 (パンチ印) をあけますので、上下左右20mmは余白を残してください。
□ 製造販売認証申請書および適合性調査申請書に記載される事業所名および住所は、製造販売業許可証/登録証 の通りにご記載ください。
|  | 様式 / 内容 | チェック
製造販売認証申請書 (正/副) 薬食発1121第18号(H.26) 薬食機参発1121第19号(H.26) 薬食機参発0120第5号(H.27) | 製造販売認証事項 一部変更申請書 | 施行規則 様式65 (2) または (4) | 正 □ / 副 □
|  | ・変更理由 ・変更内容の比較表 ・経過表 | 正 □ / 副 □
| 別添:添付文書(案) | 薬生発0611第5号、薬食安発第 0331014 号 | 正 □ / 副 □
同 添付資料 (正/副) 薬食発1121第18号(H.26) 薬食機参発1121第19号(H.26) 薬食機参発0120第5号(H.27) | 添付資料一式 ★当該変更に関連するページ | 性能に関する資料、安定性に関する資料、適合宣言書 | 正 □ / 副 □
| 参考資料 | 認証書の写し (認証書付属書、申請書鑑、別紙含む) | □
|  | 既存対象品の出典資料 (添付文書等) | □
|  | 製造販売業許可証および関連する製造所の製造業登録証の写し (更新・変更された場合) | □
| QMS適合性調査省略となる書類 | 有効な基準適合証 / 追加的調査証明書 | □

## 一部変更 IVD (QMS)
指定体外診断用医薬品 製造販売認証申請 【一部変更 (QMS適合性調査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  |  |  |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
製造工程に変更がある場合、ご提出ください。
一部変更 IVD (製品) シートの当該項目をご一読ください。
製造所が多い場合は、製造所セルを増やしてご利用ください。
*QMS適合性調査の書面の根拠においては、他の調査実施者等の調査結果の相互活用として①②③のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
なお、ISO13485/MDSAP報告書においては、重大な不適合のある場合は是正処置を審査機関が確認した記録もご提出ください。
| 参照資料番号 | 様式 / 内容 |  |  | チェック
[5 empty] | 製販 | 製造所A | 製造所B | 製造所C | 製造所…
QMS適合性調査申請書 |  | 施行規則 様式67(1) または (2) |  |  | □
|  | 基になる基準適合証及び追加的調査結果証明書の写し |  |  | □
同 添付資料 薬生監麻発0831第2号 薬食監麻発0831第1号 薬食機参発0831第16号 事務連絡 平成26年10月31日(平成31年4月1日改訂) QMS適合性調査の申請に当たって 提出すべき資料について | 2-4-2 | 国内品質業務運営責任者の要件を満たしていることがわかる資料 (経歴書、宣言書等) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
| 2-4-4 | 製造所との取り決めが行われていることを証する資料 (旧:GQP省令のQuality agreement) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 調査対象組織の担当するサブシステムを説明する資料 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 製品の有効性及び安全性に影響を与える重要な購買物品の供給施設が存在する場合にその名称、所在地及び具体的な活動を記載した一覧 (ない場合はその旨を記載した文書を挿入) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ①* 1-1-3 | 過去3年以内の実地のQMS調査結果報告書の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | ISO13485認証書の写し (申請品目及び関連活動が認証範囲に含まれているもの) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | 直近のISO13485審査報告書の写し ・不適合が別紙に記載されている場合はその別紙( 不適合内容および是正完了状況がわかる資料) を含む ・重大な不適合が検出されている場合は、重大な不適合の是正処置を審査機関が確認した記録を含む *ただし滅菌プロセスに限る製造所は、認定された認証機関発行の認証書の写しのみで可 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③* 1-1-3 | MDSAP Audit Report(公式Form MDSAP AU P0019,署名済み)の写し (この場合、登録製造所の提出資料はMDSAP Audit Report, QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報、製品標準書 (案) 、製造業登録証のみで可) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-1 2-2-2 | 品質管理監督システム基準書(品質マニュアル)及び組織図の写し (日本語または英語) (QMS省令を適用法令としていることが分かる資料を含む) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-3 | 担当するサブシステムの活動が確認できる文書 (関連管理文書一覧等) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-3-1 | 製品標準書(案)の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-4-1 | 製造販売業者等への不具合事項の連絡に係る手順書等 (QMS省令 第69条) |  |  | ー | □ | □ | □ | □
|  | 製造販売業許可証および各製造所の製造業登録証の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □

## 軽微変更 IVD
指定体外診断用医薬品 製造販売認証申請 【軽微】 届書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造販売認証申請書 (以下、一部変更申請、軽微変更届含む)、適合宣言書、およびQMS適合性調査申請書は、片面印刷でお願いいたします。添付資料等、申請書以外の書類は両面印刷で構いません。
□ 製造販売認証申請書と適合性調査申請書、および各関連資料は同時にご提出をお願いいたします。すべての書類が揃ってから審査の手配をいたします。
□ 製造販売認証申請書、および関連資料は正副あわせて2部 / QMS適合性調査申請書、および関連資料は正1部ご提出ください。
□ 控えをご希望の場合は、鑑のみご提出ください
□ 認証書と申請書は最終的にあわせて契印するため、申請書の提出時、ホチキス止めはせずにご提出ください。(穴をあけてファイルで綴っていただけますと幸いです。）
□ 届書の鑑の記載事項について欄内の記載が困難な際は別紙等をご活用頂き1枚に収まるようご調整ください。また落丁防止のため別紙が複数枚の場合は枝番及び丸囲みにより別紙枚数が明確になるようご記載ください。
□ 添付資料、試験報告書、製品標準書(案)などの別添資料には、インデックス等を添付いただきますと、書類の有無が確認しやすいため、ご協力いただけますと幸いです。
□ インデックスシール等を貼られる場合は申請書等に直接貼付せず、色紙等を挟んで貼付をお願いいたします。
□ 製造販売認証申請書は認証後に「ADBSI」と記載された契印 (パンチ印) をあけますので、上下左右20mmは余白を残してください。
□ 軽微変更届書に記載される事業所名および住所は、製造販売業許可証/登録証 の通りにご記載ください。
□ 軽微変更届は認証書と綴じるため、品目ごとにご提出ください。
□ 軽微変更届におきましても、変更理由及び変更内容の比較表および経過表をつけていただけると内容が確認しやすくなるため、ご提出をお願いいたします。
|  | 様式 / 内容 | チェック
製造販売認証申請書 (正/副) 薬食発1121第18号(H.26) 薬食機参発1121第19号(H.26) 薬食機参発0120第5号(H.27) | 製造販売認証事項軽微変更届書 | 施行規則 様式66 (2) または (4) | 正 □ / 副 □
|  | ・変更理由 ・変更内容の比較表 ・経過表 | 正 □ / 副 □
| 別添:添付文書(案) | 薬生発0611第5号(R.3)、薬食安発第 0331014 号(H.17, R.4改正) | 正 □ / 副 □
| 参考資料 | 認証書の写し (認証書付属書、申請書鑑、別紙含む) | □
|  | 製造販売業許可証および関連する製造所の製造業登録証の写し (更新・変更された場合) | □
| QMS適合性調査省略となる書類 | 有効な基準適合証 / 追加的調査証明書 | □

## 移行認証 IVD (製品)
指定体外診断用医薬品 製造販売認証申請 【移行 (製品審査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
□ 製造販売認証申請書 (以下、一部変更申請、軽微変更届含む)、適合宣言書、およびQMS適合性調査申請書は、片面印刷でお願いいたします。添付資料等、申請書以外の書類は両面印刷で構いません。
□ 製造販売認証申請書と適合性調査申請書、および各関連資料は同時にご提出をお願いいたします。すべての書類が揃ってから審査の手配をいたします。
□ 製造販売認証申請書、および関連資料は正副あわせて2部 / QMS適合性調査申請書、および関連資料は正1部ご提出ください。
□ 控えをご希望の場合は、鑑のみご提出ください
□ 認証書と申請書は最終的にあわせて契印するため、申請書の提出時、ホチキス止めはせずにご提出ください。(穴をあけファイル等で綴っていただけますと幸いです。）
□ また各申請書鑑の記載事項について欄内の記載が困難な際は別紙等をご活用頂き1枚に収まるようご調整ください。また落丁防止のため別紙が複数枚の場合は枝番及び丸囲みにより別紙枚数が明確になるようご記載ください。
□ 添付資料、試験報告書、製品標準書(案)などの別添資料には、インデックス等を添付いただきますと、書類の有無が確認しやすいため、ご協力いただけますと幸いです。
□ インデックスシール等を貼られる場合は申請書等に直接貼付せず、色紙等を挟んで貼付をお願いいたします。
□ 製造販売認証申請書は認証後に「ADBSI」と記載された契印 (パンチ印) をあけますので、上下左右20mmは余白を残してください。
□ 製造販売認証申請書および適合性調査申請書に記載される事業所名および住所は、製造販売業許可証/登録証 の通りにご記載ください。
|  | 様式 / 内容 | チェック
製造販売認証申請書 (正/副) 薬食発1121第18号 薬食機参発1121第19号 | 製造販売認証申請書 | 施行規則 様式64 (2) または (4) | 正 □ / 副 □
|  | 薬食機参発1121第19号に従った「備考欄」の記載 | 正 □ / 副 □
| 別添:添付文書(案) | 薬生発0611第5号、薬食安発第 0331014 号 | 正 □ / 副 □
| 【シリーズ申請の場合のみ】 別添：製品構成書 (各構成製品ごと) |  | 正 □ / 副 □
同 添付資料 (正/副) 薬食発1121第18号 薬食機参発1121第19号 | 添付資料一式 ★特に注意が必要な項目は右に記載のとおり | 品目の概要 | 正 □ / 副 □
|  | 性能に関する資料 | 正 □ / 副 □
|  | 安定性に関する資料 | 正 □ / 副 □
|  | 基本要件基準への適合に関する資料（適合宣言書含む） | 正 □ / 副 □
|  | リスク分析に関する資料 | 正 □ / 副 □
|  | 製造方法に関する情報 | 正 □ / 副 □
| 参考資料 | 既存対象品の出典資料 (添付文書等) | □
|  | 承認書の写し | □
|  | 当該申請に係る医療機器の製造販売の実績を示す資料 ・出荷可否判定記録（責任技術者の署名・捺印のあるものの写し） ・製造工程における試験・検査の記録（作業責任者等の署名・捺印のあるものの写し） ・その他 | □
|  | 製造販売業許可証および関連する製造所の製造業登録証の写し | □
| QMS適合性調査省略となる書類 | 有効な基準適合証 / 追加的調査証明書 | □

## 移行認証 IVD (QMS)
指定体外診断用医薬品 製造販売認証申請 【移行 (QMS適合性調査) 】 申請書類 内容確認表
貴社名： | ご記入ください |  |  |  |  | 申請書をご提出の際は、 当フォームも合わせてご提出ください
販売名： | ご記入ください
申請書提出時の注意事項およびお願い
移行認証 IVD (製品) シートの当該項目をご一読ください。
製造所が多い場合は、製造所セルを増やしてご利用ください。
*QMS適合性調査の書面の根拠においては、他の調査実施者等の調査結果の相互活用として①②③のうちいずれかのご提出をお願いいたします。
なお、ISO13485/MDSAP報告書においては、重大な不適合のある場合は是正処置を審査機関が確認した記録もご提出ください。
| 参照資料番号 | 様式 / 内容 |  |  | チェック
[5 empty] | 製販 | 製造所A | 製造所B | 製造所C | 製造所…
QMS適合性調査申請書 |  | 施行規則 様式67(1) または (2) |  |  | □
|  | 基になる基準適合証及び追加的調査結果証明書の写し(該当する場合) |  |  | □
同 添付資料 薬生監麻発0831第2号 薬食監麻発0831第1号 薬食機参発0831第16号 事務連絡 平成26年10月31日(平成31年4月1日改訂) QMS適合性調査の申請に当たって 提出すべき資料について | 2-4-2 | 国内品質業務運営責任者の要件を満たしていることがわかる資料 (経歴書、宣言書等) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
| 2-4-4 | 製造所との取り決めが行われていることを証する資料 (旧:GQP省令のQuality agreement) |  |  | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 調査対象組織の担当するサブシステムを説明する資料 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | ー | ー | ー | ー
|  | 製品の有効性及び安全性に影響を与える重要な購買物品の供給施設が存在する場合にその名称、所在地及び具体的な活動を記載した一覧 (ない場合はその旨を記載した文書を挿入) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ①* 1-1-3 | 過去3年以内の実地のQMS調査結果報告書の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | ISO13485認証書の写し (申請品目及び関連活動が認証範囲に含まれているもの) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ②* 1-1-3 | 直近のISO13485審査報告書の写し ・不適合が別紙に記載されている場合はその別紙( 不適合内容および是正完了状況がわかる資料) を含む ・重大な不適合が検出されている場合は、重大な不適合の是正処置を審査機関が確認した記録を含む *ただし滅菌プロセスに限る製造所は、認定された認証機関発行の認証書の写しのみで可 |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| ③* 1-1-3 | MDSAP Audit Report(公式Form MDSAP AU P0019,署名済み)の写し (この場合、登録製造所の提出資料はMDSAP Audit Report, QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報、製品標準書 (案) 、製造業登録証のみで可) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-1 2-2-2 | 品質管理監督システム基準書(品質マニュアル)及び組織図の写し (日本語または英語) (QMS省令を適用法令としていることが分かる資料を含む) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 テンプレートは右リンクをご使用ください。 (QMS省令の改正対応状況に応じて適切なシートをご選択ください) | 新省令 | 旧省令 | □ | □ | □ | □ | □
| 2-2-3 | 担当するサブシステムの活動が確認できる文書 (関連管理文書一覧等) |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-3-1 | 製品標準書(案)の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 2-4-1 | 製造販売業者等への不具合事項の連絡に係る手順書等 (QMS省令 第69条) |  |  | ー | □ | □ | □ | □
|  | 製造販売業許可証および各製造所の製造業登録証の写し |  |  | □ | □ | □ | □ | □

## 担当するサブシステム(旧省令)
調査対象組織及び担当するサブシステム
参考通知： 薬生監麻発0831 第2 号 QMS調査要領について 発出日：令和2 年8 月31 日
販売名： | 販売名をご記入ください（複数品目で共通のご申請の場合は、販売名を併記してください）
■組織名称と品質管理監督システム文書を記入してください。
■各製造工程において該当する標準的なサブシステムに予め“●“を付けていますので、申請品目に対して該当するサブシステムであることを確認してください。
■標準的なサブシステムから”●”が加減されている場合は、QMS適合性調査においてその理由を照会させていただく場合があります。
■製造工程欄は、申請どおりに記載ください。必要に応じて変更いただいて構いません。
■製造所が複数ある場合は、表をコピーしてご利用ください。
QMS関連組織とサブシステム
|  | 製造工程 | 製造販売業者 | 設計 | 主たる組立 | 滅菌 | 最終製品の保管
(該当する場合)
組織名称
品質管理監督システム文書
(品質マニュアル)
★文書番号を記載★
|  | 管理監督 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 設計管理 | ● | ● | - | - | -
|  | 製品文書化 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 製造 | ● | - | ● | ● | ●
|  | 是正措置及び予防措置 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 購買管理 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 文書記録 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 製品受領者 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 製造販売業者等 | ● | - | - | - | -
【参考 サブシステムの詳細条項】
|  | 管理監督 | 第５条 品質管理監督システムに係る要求事項 第７条 品質管理監督システム基準書 第10条 管理監督者の関与 第12条 品質方針 第13条 品質目標 第14条 品質管理監督システムの計画の策定 第15条 責任及び権限 第16条 管理責任者 第17条 内部情報伝達 第18条 管理監督者照査 第19条 管理監督者照査に係る工程入力情報 第20条 管理監督者照査に係る工程出力情報 第21条 資源の確保 第22条 品質業務従事者の能力 第23条 能力、認識及び教育訓練 第56条 内部監査 第77条 教育訓練
|  | 設計管理 | 第30条 設計開発計画 第31条 設計開発への工程入力情報 第32条 設計開発からの工程出力情報 第33条 設計開発照査 第34条 設計開発の検証 第35条 設計開発バリデーション 第36条 設計開発の変更の管理
|  | 製品文書化 | 第６条第２項及び第３項 品質管理監督システムの文書化 (製品標準書) 第26条 製品実現計画 第74条 製造管理及び品質管理に係る文書
|  | 製造 | 第24条 業務運営基盤 第25条 作業環境 第40条 製造及びサービス提供の管理 第41条 製品の清浄管理 第42条 設置業務 第43条 付帯サービス業務 第44条 滅菌製品の製造管理に係る特別要求事項 第45条 製造工程等のバリデーション 第46条 滅菌工程のバリデーション 第47条 識別 第48条 追跡可能性の確保 第49条 特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確保 第50条 製品の状態の識別 第51条 製品受領者の物品等 第52条 製品の保持 第53条 設備及び器具の管理 第58条 製品の監視及び測定 第60条 不適合製品の管理 第73条 特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における 業務運営基盤 第75条 工程管理 第76条 試験検査
|  | 是正措置及び予防措置 | 第54条 測定、分析及び改善 第55条 製品受領者の意見 第57条 工程の監視及び測定 第61条 データの分析 第62条 改善 第63条 是正措置 第64条 予防措置
|  | 購買管理 | 第37条 購買工程 第38条 購買情報 第39条 購買物品の検証
|  | 文書記録 | 第６条第１項 品質管理監督システムの文書化 第８条 品質管理監督文書の管理 第９条 記録の管理 第59条 特定医療機器固有の要求事項 第67条 品質管理監督文書の保管期限 第68条 記録の保管期限 第78条 文書及び記録の管理 第79条 記録の保管の特例
|  | 製品受領者 | 第11条 製品受領者の重視 第27条 製品要求事項の明確化 第28条 製品要求事項の照査 第29条 製品受領者との間の情報等の交換
|  | 製造販売業者等 | 第65条 登録製造所の品質管理監督システム 第66条 品質管理監督システムに係る追加的要求事項 第69条 不具合等報告 第70条 製造販売後安全管理基準との関係 第71条 医療機器等総括製造販売責任者の業務 第72条 国内品質業務運営責任者 第72条の２ その他の遵守事項 第72条の３ 選任外国製造医療機器等製造販売業者等の業務

## 担当するサブシステム(新省令)
調査対象組織及び担当するサブシステム
参考通知： 薬生監麻発0326 第12 号 QMS調査要領について 発出日：令和3 年3 月26 日
販売名： | 販売名をご記入ください（複数品目で共通のご申請の場合は、販売名を併記してください）
■組織名称と品質管理監督システム文書を記入してください。
■各製造工程において該当する標準的なサブシステムに予め“●“を付けていますので、申請品目に対して該当するサブシステムであることを確認してください。
■標準的なサブシステムから”●”が加減されている場合は、QMS適合性調査においてその理由を照会させていただく場合があります。
■製造工程欄は、申請どおりに記載ください。必要に応じて変更いただいて構いません。
■製造所が複数ある場合は、表をコピーしてご利用ください。
QMS関連組織とサブシステム
|  | 製造工程 | 製造販売業者 | 設計 | 主たる組立 | 滅菌 | 最終製品の保管
(該当する場合)
組織名称
品質管理監督システム文書
(品質マニュアル)
★文書番号を記載★
|  | 管理監督 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 設計管理 | ● | ● | - | - | -
|  | 製品文書化 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 製造 | ● | - | ● | ● | ●
|  | 是正措置及び予防措置 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 購買管理 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 文書記録 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 製品受領者 | ● | ● | ● | ● | ●
|  | 製造販売業者等 | ● | - | - | - | -
【参考 サブシステムの詳細条項】
|  | 管理監督 | 第５条 品質管理監督システムに係る要求事項 第５条の２ 品質管理監督システムの確立 第５条の３ 品質管理監督システムの業務 第５条の４ 品質管理監督システムの管理監督 第５条の５外部委託 第５条の６ ソフトウェアの 使用 第７条 品質管理監督システム基準書 第10 条 管理監督者の関与 第12 条 品質方針 第13 条 品質目標 第14 条 品質管理監督システムの計画の策定 第15 条 責任及び権限 第16 条 管理責任者 第17 条 内部情報伝達 第18 条 管理監督者照査 第19 条 管理監督者照査に係る工程入力情報 第20 条 管理監督者照査に係る工程出力情報 第21 条 資源の確保 第22 条 品質業務従事者の能力 第23 条 能力、認識及び教育訓練 第56 条 内部監査 第66 条 品質管理監督システムに係る追加的要求事項 第77 条 教育訓練 第81 条の２の４ 教育訓練
|  | 設計管理 | 第30条 設計開発計画 第31条 設計開発への工程入力情報 第32条 設計開発からの工程出力情報 第33条 設計開発照査 第34条 設計開発の検証 第35条 設計開発バリデーション 第35条の2 設計移管業務 第36条 設計開発の変更の管理 第36条の2 設計開発に係る記録簿
|  | 製品文書化 | 第7条の2 製品標準書 第26条 製品実現計画 第74条 製造管理及び品質管理に係る文書
|  | 製造 | 第24条 業務運営基盤 第25条 作業環境 第25条の2 汚染管理 第40条 製造及びサービス提供の管理 第41条 製品の清浄管理 第42条 設置業務 第43条 附帯サービス業務 第44条 滅菌医療機器等の製造管理に係る特別要求事項 第45条 製造工程等のバリデーション 第46条 滅菌工程及び無菌バリアシステムテムに係る工程のバリデーション 第47条 識別 第48条 追跡可能性の確保 第49条 埋込医療機器に係る製品の追跡可能性の確保 第51条 製品受領者の物品等 第52条 製品の保持 第53条 設備及び器具の管理 第58条 製品の監視及び測定 第60条 不適合製品の管理 第60条の2 出荷前の不適合製品に対する措置 第60条の3 出荷後の不適合製品の処理 第60条の4 製造し直し 第73条 特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤 第75条 工程管理 第76条 試験検査
|  | 是正措置及び予防措置 | 第54条 測定、分析及び改善 第55条 製品受領者の意見 第55条の2 苦情処理 第55条の3 厚生労働大臣への報告 第57条 工程の監視及び測定 第61条 データの分析 第62条 改善 第63条 是正措置 第64条 予防措置
|  | 購買管理 | 第37条 購買工程 第38条 購買情報 第39条 購買物品等の検証
|  | 文書記録 | 第6条 品質管理監督システムの文書化 第8条 品質管理監督文書の管理 第9条 記録の管理 第59条 埋込医療機器固有の要求事項 第67条 品質管理監督文書の保管期限 第68条 記録の保管期限 第78条 文書及び記録の管理 第79条 記録の保管の特例
|  | 製品受領者 | 第11条 製品受領者の重視 第27条 製品要求事項の明確化 第28条 製品要求事項の照査 第29条 情報等の交換
|  | 製造販売業者等 | 第69条 不具合等報告 第70条 製造販売後安全管理基準との関係 第71条 医療機器等総括製造販売責任者の業務 第72条 国内品質業務運営責任者 第72条の2 その他の遵守事項 第72条の3 選任外国製造医療機器等製造販売業者等の業務

## 責任者情報(新省令)
QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 / Other information regarding QMS
参考通知： 薬生監麻発0326第12号 QMS調査要領について 発出日：令和3年3月26日
QMS適合性調査資料と合わせてご提出ください。
製造販売業者/外国指定管理医療機器製造等事業者の情報
*QMS適合性調査対象となる製販の許可証を参照の上、ご記入をお願いいたします。
*該当しない場合は「該当なし」とご記入ください。
*兼任されている場合も、省略せずご記入をお願いいたします。
*This information is necessary under PMD Act QMS audit.
調査対象施設の名称 / | Please type （許可証の「主たる機能を有する事務所/製造所の名称」のとおり）
Name of auditing site
許可番号/ | Please type (Not applicable to foreign applicant)
License Number
項目 / Item |  | 備考 / Remarks
調査対象者の氏名 / |  | 許可証の「氏名または名称」のとおり
Name of corporation
調査対象者の住所 / |  | 上記調査対象者の住所（登記簿上の所在地）
Address of corporation
調査対象者の責任者の職名及び氏名 / |  | 上記「調査対象者」における管理責任者等
Responsible person and position
項目 / Item |  | 備考 / Remarks
構成員の概数 / Number of Employee for PMD Act QMS |  | QMS調査対象従業員数
管理監督者 / Top Management |  | 氏名及び所属 /
Name and position
管理責任者 / Management Representative |  | 氏名及び所属 /
Name and position
医療機器等総括製造販売責任者 / |  | 氏名及び所属 /
General Marketing Supervisor of Medical Devices |  | Name and position
国内品質業務運営責任者 / |  | 氏名及び所属 /
Domestic Quality Assurance Manager |  | Name and position
*外国指定管理医療機器製造等事業者の場合は、グレーの2項目への記入は不要です。
Gray cells are not applicable to foreign applicant.
*選任製造販売業者・外国指定管理医療機器製造等事業者はそれぞれの情報をご提出ください。
Please submit information of foreign applicant and designated marketing authorization holder separately.
QMS適合性調査資料と合わせてご提出ください。
製造所/外国製造所の情報
*QMS適合性調査対象となる製造所の登録証を参照の上、ご記入をお願いいたします。
*該当しない場合は「該当なし」とご記入ください。
*兼任されている場合も、省略せずご記入をお願いいたします。
*This information is necessary under PMD Act QMS audit.
調査対象施設の名称 / | Please type（登録証の「製造所の名称」のとおり）
Name of the manufacturing establishment
登録番号 / | Please type
Number of registration
項目 / Item |  | 備考 / Remarks
調査対象者の氏名 / |  | 登録証の「氏名または名称」のとおり
Name of corporation
調査対象者の住所 / |  | 上記調査対象者の住所（登記簿上の所在地）
Address of corporation
調査対象者の責任者の職名及び氏名 / |  | 上記「調査対象者」における管理責任者等
Responsible person and position
項目 / Item |  | 備考 / Remarks
構成員の概数 / Number of Employee for PMD Act QMS |  | QMS調査対象従業員数
管理監督者 / Top Management |  | 氏名及び所属 /
Name and position
管理責任者 / Management Representative |  | 氏名及び所属 /
Name and position
医療機器 製造業 責任技術者 / |  | (医療機器の場合)
Responsible Engineering Manager |  | 氏名及び所属 /
Name and position
体外診 製造業 製造管理者 / |  | (体外診の場合)
Responsible Manufacturing Manager |  | 氏名及び所属 /
Name and position
*外国製造所の場合は、グレーの2項目への記入は不要です。
Gray cells are not applicable to foreign applicant and foreign manufacturing site.
*複数のサイトにおいて共通のQMSで運用されている場合は、「調査対象施設の名称/登録番号」を施設分追加記載していただければ1枚のご提出で構いません。
If same QMS is operated under several sites, please identify “Name of the manufacturing establishment / Number of registration” of each site.

## 責任者情報(旧省令)
QMS適合性調査対象事業者の責任者等情報 / Other information regarding QMS
参考通知： 薬生監麻発0831第2号 QMS調査要領について 発出日：令和2年8月31日
QMS適合性調査資料と合わせてご提出ください。
製造販売業者/外国指定管理医療機器製造等事業者の情報
*QMS適合性調査対象となる製販の許可証を参照の上、ご記入をお願いいたします。
*該当しない場合は「該当なし」とご記入ください。
*兼任されている場合も、省略せずご記入をお願いいたします。
*This information is necessary under PMD Act QMS audit.
調査対象施設の名称 / | Please type （許可証の「主たる機能を有する事務所/製造所の名称」のとおり）
Name of auditing site
許可番号/ | Please type (Not applicable to foreign applicant)
License Number
項目 / Item |  | 備考 / Remarks
調査対象者の氏名 / |  | 許可証の「氏名または名称」のとおり
Name of corporation
調査対象者の住所 / |  | 上記調査対象者の住所（登記簿上の所在地）
Address of corporation
調査対象者の責任者の職名及び氏名 / |  | 上記「調査対象者」における管理責任者等
Responsible person and position
項目 / Item |  | 備考 / Remarks
構成員の概数 / Number of Employee for PMD Act QMS |  | QMS調査対象従業員数
管理監督者 / Top Management |  | 氏名及び所属 /
Name and position
管理責任者 / Management Representative |  | 氏名及び所属 /
Name and position
医療機器等総括製造販売責任者 / |  | 氏名及び所属 /
General Marketing Supervisor of Medical Devices |  | Name and position
国内品質業務運営責任者 / |  | 氏名及び所属 /
Domestic Quality Assurance Manager |  | Name and position
*外国指定管理医療機器製造等事業者の場合は、グレーの2項目への記入は不要です。
Gray cells are not applicable to foreign applicant.
*選任製造販売業者・外国指定管理医療機器製造等事業者はそれぞれの情報をご提出ください。
Please submit information of foreign applicant and designated marketing authorization holder separately.
QMS適合性調査資料と合わせてご提出ください。
製造所/外国製造所の情報
*QMS適合性調査対象となる製造所の登録証を参照の上、ご記入をお願いいたします。
*該当しない場合は「該当なし」とご記入ください。
*兼任されている場合も、省略せずご記入をお願いいたします。
*This information is necessary under PMD Act QMS audit.
調査対象施設の名称 / | Please type（登録証の「製造所の名称」のとおり）
Name of the manufacturing establishment
登録番号 / | Please type
Number of registration
項目 / Item |  | 備考 / Remarks
調査対象者の氏名 / |  | 登録証の「氏名または名称」のとおり
Name of corporation
調査対象者の住所 / |  | 上記調査対象者の住所（登記簿上の所在地）
Address of corporation
調査対象者の責任者の職名及び氏名 / |  | 上記「調査対象者」における管理責任者等
Responsible person and position
項目 / Item |  | 備考 / Remarks
構成員の概数 / Number of Employee for PMD Act QMS |  | QMS調査対象従業員数
管理監督者 / Top Management |  | 氏名及び所属 /
Name and position
管理責任者 / Management Representative |  | 氏名及び所属 /
Name and position
医療機器 製造業 責任技術者 / |  | (医療機器の場合)
Responsible Engineering Manager |  | 氏名及び所属 /
Name and position
体外診 製造業 製造管理者 / |  | (体外診の場合)
Responsible Manufacturing Manager |  | 氏名及び所属 /
Name and position
*外国製造所の場合は、グレーの2項目への記入は不要です。
Gray cells are not applicable to foreign applicant and foreign manufacturing site.
*複数のサイトにおいて共通のQMSで運用されている場合は、「調査対象施設の名称/登録番号」を施設分追加記載していただければ1枚のご提出で構いません。
If same QMS is operated under several sites, please identify “Name of the manufacturing establishment / Number of registration” of each site.

## 変更履歴 (hidden)
REVISIONS HISTORY
Rev No | Revision Date | Author | Brief Description of Change
0 | 2022-03-01 | S.Takata | 新規作成(BSI-JP-379_09-HC-1121より移行、BSI-JP-594_04-HC-1120およびBSI-JP-580_03-HC-1120を統合) New Document. Replaced from BSI-JP-379_09-HC-1121. And combined with BSI-JP-594_04-HC-1120, BSI-JP-580_03-HC-1120.
1 | 2023-03-10 | S.Takata | 運用の変更を伴わない以下の軽微な文言の修正を行った。 <全シート共通>申請資料の体裁に関する注記を追記。 ＜移行認証関連シート＞備考欄の記載に関する確認ボックスの追加。 ＜QMS調査関連シート＞MDSAP報告書を利用する場合の提出資料の注記を修正。 ＜サーベイランス審査シート＞実地と書面の場合の記載を修正。 令和4年度AD立入検査指摘事項に伴い、下記の注意喚起を追記した。 ＜定期調査(品目)シート＞ 製造実績等から子品目をサンプルする可能性がある旨の注記を追記した。 The following minor wording amendments were made which do not involve operational changes. <Common to all sheets> Addition of a note on the appearance of the application documents. <Certification transfer> Addition of a confirmation box regarding the description of the remarks column. <QMS Sheets> Modified the note on the material to be submitted when using the MDSAP report. ＜Surveillance audits sheet> Ensure the description of on-site and off-site. The following minor change had conducted due to CAPA by external audit by PMDA on 2022. <Periodical audit sheet>A note was added to the effect that sub items may be sampled based on manufacturing records, etc.

## Revision History (hidden)
REVISIONS HISTORY
Rev No | Revision Date | Author | Approved by | Page No | Sec. No | Brief Description of Change
0 | [5 empty] | 新規作成
8 | 2021-12-14 | Hideyuki Harano | Yoshiaki Suzuki | All |  | 全体 ・BSI-JP-471_09-MD-1116_定期QMS適合性調査（5年毎）内容確認表と統一 ・「はじめに」シートを作成し、申請に使用するシートの明確化 ・製品申請、QMS調査でシートを分離 ・サーベイランス審査のシートを追加 製品申請用シート ・申請書提出時の注意事項およびお願いを明確化 (記載場所の移動、お願いの追加) QMS調査申請用シート ・申請書提出時の注意事項およびお願いを明確化 (記載場所の移動、お願いの追加) ・参照通知のアップデート ・書面調査の根拠として提出される資料の明確化 ・ISO 13485審査レポートについて、別紙を提出する場合の明確化 ・MDSAP Audit Report を提出する場合の必要な書類の明確化 ・品質マニュアルについて、別紙を提出する場合の明確化 ・滅菌製造所の場合は、製品標準書ではなく滅菌バリデーションレポートの提出でも可であることを明記 子品目リスト ・引用通知のアップデート
9 | 2021-11-09 | Junko Matsuura | Yoshiaki Suzuki | All |  | 右記のタブ全て（はじめに／製品（新規）／一変／軽微／移行／IVD（新規）／IVD一変／IVD軽微／IVD移行） に記載があった申請書は正副ともに代表者印が必要です」という文言を削除。
RELATED DOCUMENTS
Document Number |  | Title